P.A.T. test voor Repaircafe’s
Om zo veilig mogelijk te werken in onze Repaircafe’s kunnen we gebruik maken van de P.A.T. oftewel Portable Appliance Testing.
Dit zijn gebruikelijke normen in veel Engelstalige landen.

 Wij gebruiken de NEN3140.

 Wat voor de RC’s van toepassing zou kunnen zijn staat hieronder beschreven.

  Het is niet altijd mogelijk is om aan alle aanbevelingen te voldoen in verband met de aangeboden huisvesting.

  Alle beetjes helpen
           1    De werkruimte  :                 a verlichting .
         

                          b werkplaatsen.



                          c vloer .

2    De inrichting:                        a opstelling.

   


      b ontsnappingsmogelijkheden

 


     c  EHBO en brand.



     d snoeren ed

           3   Elektrische installatie :        a  S- keten
      b beveiligingen met aardlek.

      c vaste machines

           4   Controleur :                          a  bevoegdheden




     b  werkzaamheden




     c  documenteren
    De werkruimte         1a  De verlichting van de werkruimte moet voldoende zijn. 

                                               Een indicatie hiervoor is dat op de werkplek een verlichting is van minimaal  200 lux .

                                               Zie   bv     ergonomisite.be


                    1b  De werktafels moeten van een niet elektrisch geleidend materiaal zijn.


                    1c   De vloer moet een elektrisch isolerende laag hebben.
   De inrichting              2a  De werkbanken moeten zo opgesteld staan dat de bezoekers tegenover de medewerkers zit



        De medewerkers moeten t.o.v. elkaar voldoende armruimte hebben.



 2b   Iedereen moet weten waar de uitgang en vooral de nooduitgang is.



        Voor aanvang controleren of nooduitgang bruikbaar is.


 2c    Er moet een EHBO verbanddoos op een zichtbare plaats aanwezig zijn.[image: image1.png]




      
        Ga na wie er BHV er is .



        Maak de medewerkers attent op de plaatsen waar brandblussers hangen of staan.



        Controleer deze op periode keuring.



2d   Zorg er voor dat de loopruimte vrij is van opstakels bv snoeren, dozen ,gereedschapkisten enz.
  De installatie                3a   Een S-keten is een elektrische installatie met scheidingstransformator.        [image: image2.png]





       De aarding van de gebruikte wandcontactdozen moeten met een PU (potentiaalvereffeningsleiding) met elkaar verbonden zijn



       Ze mogen geen verbinding hebben met de aarding van de werkruimte.

                                              Meer hierover bv     euronorm.net.


3b  De installatie  direct op het net .Deze moet voorzien zijn van beveiligingen en aardlekschakelaars.



      Nu ga ik uit van een elektro-opleidingspraktijklokaal.



     1 aangewezen persoon moet de gehele installatie aan en uit  zetten. (hoofdschakelaar)



      Deze controleert of er veilig ingeschakeld kan worden.

                                 
      Op diverse punten moeten er nooddrukknoppen aanwezig zijn.                    [image: image3.jpg]





      Er moet een nulspanningsbeveiliging in de hoofdaansluiting aanwezig zijn.



      Er moet goed zichtbaar zijn of er spanning op de installatie staat.                   [image: image4.jpg]





      Een voorbeeld van zo’n installatie staat op het forum(zo doe je :: dat  veilig werken volgens NEN3140)


2c  Vaste machines zoals kolomboormachines moeten met nooddrukknop en nulspanningsbeveiliging uitgevoerd worden.



      Noodknop spreekt voor zich.



      Waarom: dat na spanningsuitval de machine niet direct in werking gaat als de spanning weer ingeschakeld wordt.

  De  controleur           4a  Er is geen specifieke opleiding voor controleur. Wel is een elektrotechnische achtergrond met kennis van elektrische installalaties
                                              een  pre.



4b  De taak van de controleur is om periodiek de  gebruikte installatie te controleren op deugdelijkheid.


      Beveiliging moet selectief zijn.


      Er mogen geen aanraakbare spanningsvoerende delen zijn.



      Kabels en snoeren mogen niet beschadigd zijn.



      Noodvoorzieningen controleren op werking.



4c  Er moet een lijst bijgehouden worden wanneer wat gecontroleerd is.


      Periodieke keuring.

                   Download ook de brochure              Veilig werken in het Repair Café 
                   Dit is een eerste opzet . noem het maar concept.

                   Uiteraard kan het uitgebreider .Daarom ga ik er van uit dat er op gereageerd wordt om deze aanbevelingen te perfectioneren

                    Repiet           RepairCafe´s Hoekse Waard
                                   [image: image5.png]H@pf)ﬂf’ 69&@

Weggoor







